Приложение № 1

к Паспорту населённого пункта
п. Харута от 25.03.2024 г.

**Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками)**

13. Минерализованная полоса дорога: ширина5-8 м.

14. минерализованная полоса (дорога: ширина 15-20 м)

15. минерализованная полоса - дорога ширина 5-6 м.

**Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.)**

1. Пожарный водоём № 1 - 50 куб.м;
2. Пожарный водоём № 2 - 50 куб.м
3. Пожарный водоём № 3 - 30 куб.м.(требуется ремонт)
4. Пожарный водоём № 4 - 20 куб.м
5. Пожарный водоём № 5 - (требуется капитальный ремонт)
6. Естественный водоём р. Адзьва
7. Естественный водоём р. Адзьва в зимний период прорубь
8. Естественный водоём р. Адзьва в зимний период прорубь
9. Естественный водоём р. Адзьва. Причал
10. Естественный водоём – озеро. Забор воды в весенний и осенний периоды.
11. Естественный водоём – озеро. Забор воды в весенний и осенний периоды.
12. технический резервуар ДЭС объем 200 куб.м
13. Естественный водоём р. Харута